1. Scopo

Questa procedura ha lo scopo di gestire efficacemente la manutenzione di edifici e macchinari.

2. Campo di applicazione

Edifici, macchinari, attrezzature e strumenti impiegati dai lavoratori.

3. Riferimenti

SA 8000:2014 PARTE IV Articolo 3 : Salute e sicurezza

4. Autorità e responsabilità

RAPPRESENTANTE DELEGATO DELLA DIREZIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA È responsabile dell’attuazione generale di questa procedura ed è autorizzato a fornire le risorse necessarie per la manutenzione degli edifici e delle attrezzature. SQUADRA DI TECNICI DI MANUTENZIONE È responsabile di questa procedura nella fase operativa nelle aree funzionali specifiche.

5. Operatività

L’organizzazione ha compreso la necessità e l’importanza di un’adeguata manutenzione di edifici e macchinari al fine di garantire un alto standard di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. È stato sviluppato un piano di manutenzione preventivo che elenca riparazioni e manutenzioni periodiche necessarie agli edifici, macchinari ed attrezzature industriali, macchinari per la movimentazione di materiali ed attrezzature. Il piano copre anche l’ispezione periodica di cablaggi e tubazioni che trasportano acqua, gas, vapori, liquidi ed elettricità. Vengono effettuate adeguate e precise registrazioni di queste specifiche attività di manutenzione , riparazione ed ispezione.

6. Registro della documentazione

Documento; Titolo; Periodo di conservazione; Responsabile. MOD-310-01; Piano di manutenzione preventiva; Min 3 anni; Resp. Sal. e Sic..

7 . Cronologia delle modifiche

Numero revisione; Riepilogo delle modifiche rispetto versione precedente; Data; Osservazioni. Revisione 01; Prima versione rilasciata per la richiesta di certificazione; 19 Aprile 2023; n/d.